**ฐานข้อมูลแหล่งน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้**

**อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งหมด จำนวน 19 แห่ง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อแหล่งน้ำ | สภาพปัจจุบันของแหล่งน้ำ |  ขนาดของแหล่งน้ำ  |  ปริมาตรของแหล่งน้ำ  | ปริมาตรที่เหลือของ |
| ขนาดบรรจุ |
|  (กว้าง ยาว ลึก)  |  (ลบ.ม.)  | % |
| 1 | พรุนาท่าม | ใช้การได้ |  960,000  |  720,000  | 75 |
| 2 | ทุ่งกอ | ใช้การได้ |  80,000  |  48,000  | 60 |
| 3 | หนองหญ้าปล้อง | ใช้การได้ |  38,400  |  28,800  | 75 |
| 4 | หนองยาม่า | ใช้การได้ |  120,000  |  72,000  | 60 |
| 5 | วังคล้าย | ใช้การได้ |  38,400  |  19,200  | 50 |
| 6 | หานเหมียง | ใช้การได้ |  42,225  |  32,000  | 75.78 |
| 7 | หนองกก | ใช้การได้ |  1,864,000  |  1,118,400  | 60 |
| 8 | คลองเขาต่อยไห | ใช้การได้ |  66,000  |  50,000  | 75.75 |
| 9 | หนองจิก | ใช้การได้ |  1,678  |  1,250  | 74.49 |
| 10 | หนองโล๊ะกุน | ใช้การได้ |  25,600  |  12,800  | 50 |
| 11 | หนองวังวน | ใช้การได้ |  96,000  |  64,000  | 66.67 |
| 12 | หนองหอยโข่ง | ใช้การได้ |  12,800  |  9,600  | 75 |
| 13 | หานสาย | ใช้การได้ |  16,000  |  8,000  | 50 |
| 14 | หนองเภาเผา | ใช้การได้ |  12,800  |  6,400  | 50 |
| 15 | หนองสวนหลวง | ใช้การได้ |  89,600  |  44,800  | 50 |
| 16 | หนองน้ำหักข่อย | ใช้การได้ |  160,000  |  96,000  | 60 |
| 17 | หนองชอนไช | ใช้การได้ |  48,000  |  32,000  | 66.67 |
| 18 | หนองโหล | ใช้การได้ |  72,000  |  48,000  | 66.67 |
| 19 | หนองสามง่าม | ใช้การได้ |  15,660  |  14,600  | 93.23 |

**การสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่แหล่งน้ำ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งหมด จำนวน 19 แห่ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อแหล่งน้ำ** | **สภาพแหล่งน้ำปัจจุบัน** | **ขนาดของแหล่งน้ำ** | **ปริมาตรของแหล่งน้ำ** | **ปริมาตรของแหล่งน้ำที่เหลือ** | **ปัญหาน้ำเสีย** | **สิ่งขีดขวางลำน้ำ (ผักตบชวา)** |
| 1 | พรุนาท่าม | ใช้การได้ | 960,000 | 720,000 | 75 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | ทุ่งกอ | ใช้การได้ | 80,000 | 48,000 | 60 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3 | หนองหญ้าปล้อง | ใช้การได้ | 38,400 | 28,800 | 75 | ไม่มี | ไม่มี |
| 4 | หนองยาม่า | ใช้การได้ | 120,000 | 72,000 | 60 | ไม่มี | ไม่มี |
| 5 | วังคล้าย | ใช้การได้ | 38,400 | 19,200 | 50 | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | หานเหมียง | ใช้การได้ | 42,225 | 32,000 | 75.78 | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | หนองกก | ใช้การได้ | 1,864,000 | 1,118,400 | 60 | ไม่มี | ไม่มี |
| 8 | คลองเขาต่อยไห | ใช้การได้ | 66,000 | 50,000 | 75.75 | ไม่มี | ไม่มี |
| 9 | หนองจิก | ใช้การได้ | 1,678 | 1,250 | 74.49 | ไม่มี | ไม่มี |
| 10 | หนองโล๊ะกุน | ใช้การได้ | 25,600 | 12,800 | 50 | ไม่มี | ไม่มี |
| 11 | หนองวังวน | ใช้การได้ | 96,000 | 64,000 | 66.67 | ไม่มี | ไม่มี |
| 12 | หนองหอยโข่ง | ใช้การได้ | 12,800 | 9,600 | 75 | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | หานสาย | ใช้การได้ | 16,000 | 8,000 | 50 | ไม่มี | ไม่มี |
| 14 | หนองเภาเผา | ใช้การได้ | 12,800 | 6,400 | 50 | ไม่มี | ไม่มี |
| 15 | หนองสวนหลวง | ใช้การได้ | 89,600 | 44,800 | 50 | ไม่มี | ไม่มี |
| 16 | หนองน้ำหักข่อย | ใช้การได้ | 160,000 | 96,000 | 60 | ไม่มี | ไม่มี |
| 17 | หนองชอนไช | ใช้การได้ | 48,000 | 32,000 | 66.67 | ไม่มี | ไม่มี |
| 18 | หนองโหล | ใช้การได้ | 72,000 | 48,000 | 66.67 | ไม่มี | ไม่มี |
| 19 | หนองสามง่าม | ใช้การได้ | 15,660 | 14,600 | 93.23 | ไม่มี | ไม่มี |